## bez cijena
TROŠKOVNIK OBNOVE CRKVE SV.MARIJE OD SNIJEGA U ČEPIĆIMA
UREĐENJE JUŽNOG PROČELJA
1. | Montaža i demontaža fasadne skele, po pravilima struke.
| a) montaža i demontaža radne skele "tlo-krov" | m2 | 160
| b) montaža i demontaža radne skele "krov-krov" | m2 | 25
2. | Čišćenje fasadnog kamenog plašta od nestabilne žbuke, humusa, produžne žbuke i raslinja. Sljubnice se čiste do dubine od 3 cm. Sva vapnena žbuka koja se pokaže trajna i stabilna, ostavlja se. | m2 | 160
3. | Sanacija kamenog plašta fasade:
| 3.1. demontaža nestabilnih zona ili čišćenje već urušenih dijelova. | m2 | 4
| 3.2. podziđivanje kamenog plašta kamenom i vapnenim mortom. | m2 | 4
Mort pripraviti sa živim vapnom u omjeru (vapno:pijesak) 1:7, s
gašenjem na licu mjesta nekoliko dana prije upotrebe.
(Količinu pijeska razdvojiti na pola. Pola rastegnuti po tlu u debljini do
10 cm. Na taj sloj položiti zdrobljeno živo vapno koje nije veće od
veličine šake. Prekriti sa drugom polovicom pijeska, te polijevati vodom
dok se vapno ne ugasi. Nastajajuće pukotine ekspanzijom vapna
zatvarati dok se vapno ne ugasi. Ugašeni "humak" ostaviti nekoliko
dana da odstoji, sa svakodnevnim višekratnim polijevanjem vodom.
Nakon toga žbuka se promješa i koristi.
Agregat koji se koristi je frakcija pijeska od 0-4 mm sa dodatkom mljevene,
slabopečene cigle od najmanje 30 % na količinu pijeska.
Za zaziđivanje plašta dodavati usitnjeno živo vapno (0-16 mm) u mort
prije same ugradbe kako bi se u zidu postigla ekspanzija veziva.
| 3.3. dobava kamena najsličnijeg postojećem. Kamen mora biti patiniran, rabljen. | m3 | 1
| 3.4. podziđivanje rupa od skele kako bi ostala vodonepropusna obrađena niša | kom | 13
4. | Ispiranje fasadnog plašta vodom, visikotlačnom pumpom, nakon čišćenja, a prije dersovanja, kako bi masa zida zadržala dovoljnu količinu vode koja bi omogućila postepeno stvrdnjavanje vapnenog morta. | m2 | 140
5. | Zapunjavanje reški kamenog zida vapnenom žbukom, recepture opisane u st. 3. | m2 | 140
6. | Injektiranje zidne mase.
Injektiranje se izvodi injekcionom smjesom spravljenom od prirodnog hidrauličkog vapna (NHL5), i kamenog brašna veličine zrna od 0 - 1 mm. Omjer smjese je 1:2. Injektiranje mora izvoditi poduzeće referentnog iskustva na istim poslovima. Injektira se samo s vanjske strane, u dubini od 70 cm zida.
| Obračun prema injektiranom volumenu zida. | m3 | 62
7. | Izrada zaštita prozora i vrata pvc folijom. | kpl | 1
8. | Čišćenje gradilišta. Utovar, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala. | kpl | 1
UKUPNO
UREĐENJE ZAPADNOG PROČELJA
1. | Pripremni radovi:
| a) tehničko građevinsko sondiranje prema planu sondiranja koje odobri nadležni konzervatorski odjel, s izradom izvještaja | kpl | 0
| b) Izrada zaštita prozora i vrata pvc folijom | kpl | 1
2. | Montaža i demontaža fasadne skele, po pravilima struke.
| a) montaža i demontaža radne skele "tlo-krov" | m2 | 130
| b) montaža i demontaža radne skele "krov-krov" | m2 | 0
3. | Pažljivo uklanjanje oštećene i trule žbuke na zapadnom zidu crkve. Žbuku treba uklanjati u slojevima kako je nanošena postupno ručnim alatom. U slučaju pronalaska stare vapnene žbuke, žbuku je potrebno sačuvati i obavjestiti restauratora. | m2 | 116
4. | Sanacija kamenog plašta fasade:
| a) demontaža nestabilnih zona ili čišćenje već urušenih dijelova. | m2 | 4
| b) podziđivanje kamenog plašta kamenom i vapnenim mortom. | m2 | 6
Mort pripraviti sa živim vapnom u omjeru (vapno:pijesak) 1:7, s
gašenjem na licu mjesta nekoliko dana prije upotrebe.
(Količinu pijeska razdvojiti na pola. Pola rastegnuti po tlu u debljini do
10 cm. Na taj sloj položiti zdrobljeno živo vapno koje nije veće od
veličine šake. Prekriti sa drugom polovicom pijeska, te polijevati vodom
dok se vapno ne ugasi. Nastajajuće pukotine ekspanzijom vapna
zatvarati dok se vapno ne ugasi. Ugašeni "humak" ostaviti nekoliko
dana da odstoji, sa svakodnevnim višekratnim polijevanjem vodom.
Nakon toga žbuka se promješa i koristi.
Agregat koji se koristi je frakcija pijeska od 0-4 mm sa dodatkom mljevene,
slabopečene cigle od najmanje 30 % na količinu pijeska.
Za zaziđivanje plašta dodavati usitnjeno živo vapno (0-16 mm) u mort
prije same ugradbe kako bi se u zidu postigla ekspanzija veziva.
| c) dobava kamena najsličnijeg postojećem. Kamen mora biti patiniran, rabljen: | m3 | 1
5. | Isipranje zidova visokotlačnom pumpom | m2 | 116
6. | Uređenje plašta:
| a) dobava materijala i žbukanje fasadnih površina kamenog zida vapnenom žbukom spravljenom iz kamenog pijeska 0-4mm sa dodatkom 25% slabopečene mljevene cigle na količinu pjeska i hidrauličnog vapna NHL5 u omjeru 3:1. Završna žbuka se spravlja iz pjeska 0-1 mm i hidrauličnog vapna NHL5 u omjeru 3:1 i nanosi "pod žlicu". Boju i strukturu žbuke potrebno je uskladiti sa već postoječom žbukom na pročelju. | m2 | 116
| b) patiniranje plašta (žbuka) | m2 | 0
| c) zapunjavanje reški kamenog zida zvonika (NHL3,5) | m2 | 0
7. | Obrada profiliranog vijenca zvonika vapnenom žbukom | m1 | 0
Mort pripraviti sa živim vapnom u omjeru (vapno:pijesak) 1:7, s
gašenjem na licu mjesta nekoliko dana prije upotrebe.
(Količinu pijeska razdvojiti na pola. Pola rastegnuti po tlu u debljini do
10 cm. Na taj sloj položiti zdrobljeno živo vapno koje nije veće od
veličine šake. Prekriti sa drugom polovicom pijeska, te polijevati vodom
dok se vapno ne ugasi. Nastajajuće pukotine ekspanzijom vapna
zatvarati dok se vapno ne ugasi. Ugašeni "humak" ostaviti nekoliko
dana da odstoji, sa svakodnevnim višekratnim polijevanjem vodom.
Nakon toga žbuka se promješa i koristi.
Agregat koji se koristi je frakcija pijeska od 0-4 mm sa dodatkom mljevene,
slabopečene cigle od najmanje 30 % na količinu pijeska.
Za zaziđivanje plašta dodavati usitnjeno živo vapno (0-16 mm) u mort
prije same ugradbe kako bi se u zidu postigla ekspanzija veziva.
8. | Injektiranje zidne mase.
| Injektiranje se izvodi injekcionom smjesom spravljenom od prirodnog hidrauličkog vapna (NHL5), i kamenog brašna veličine zrna od 0 - 1 mm. Omjer smjese je 1:4. Injektiranje mora izvoditi poduzeće referentnog iskustva na istim poslovima. Injektira se samo s vanjske strane, u dubini od 35-40 cm zida. Obračun prema injektiranom volumenu zida. | m3 | 25
9. | Stolarski radovi:
| a) stolarsko preuređenje, zaštita i bojanje drvenih ulaznih vratiju. Vrata se demontiraju, odvoze u radionu, te se stolarski rekonstruira donjih 100 cm (po visini). Nakon toga se vrata kitaju i bojaju u uljanu boju kao ostali dio. Sudar novih dijelova sa starim doraditi kako se nebi vidjela razlika. Na rekonstruiranom dijelu je nužno demontirati kovani okov s unutarnje strane, te ga ponovno montirati. Ova varijanta zahtjeva i izradu privremenog zatvaranja ulaza u crkvu dok su vrata u radioni. Nakon rekonstrukcije, vrata se montiraju. | kom | 0
| b) stolarsko preuređenje, zaštita i bojanje stolarije (ostakljena niša) | kom | 0
10. | Čišćenje kamene plastike na zapadnom plaštu (portal, rozeta, zidna niša…) od naslaga skrame i biološkog obraštaja vodom pod kontroliranim tlakom | kom | 1
11. | Zapunjavanje sljubnica kamene plastike na zapadnom plaštu hidrauličnim vapnenim mortom. Veličinu zrna kamenog agregata odrediti prema veličini sljubnica, sve prema uzorku usklađenim s nadležnim konzervatorom | kpl | 1
12. | Čišćenje gradilišta. Utovar, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala. | kpl | 1
UKUPNO
REKAPITULACIJA
UREĐENJE JUŽNOG PROČELJA
UREĐENJE ZAPADNOG PROČELJA
UKUPNO
pdv 25%
SVEUKUPNO
Napomena: prije početka radova, za opisane radove, potrebno je ishodovati prethodno odobrenje nadležnih konzervatora.
troškovnik sastavio B. Orbanić d.i.a.
PT 2021-77 od 28. rujna 2021.